МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» сентября  2023 года						                         №186

Об установлении нормативов сточных вод, сбрасываемых абонентами

МКП «Обь» в централизованную систему водоотведения

Молчановского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2012 № 644 (в ред. от 30.11.2021) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения  и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  Правилами   осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил  осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании  утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод, сбрасываемые  абонентами муниципального казенного предприятия «Обь» Молчановского сельского поселения Молчановского района Томской области (далее по тексту-МКП «Обь») в централизованную систему водоотведения муниципального образования Молчановское сельское поселение, согласно приложению № 1.

2.    Признать утратившим силу постановление от 15 августа 2023 года №164.

3. Настоящее постановление опубликовать в  информационном бюллетене Молчановского сельского поселения и разместить на сайте муниципального образования Молчановское сельское поселение (https://sp-molchanovo.ru/), и средствах массовой информации-газете «Знамя».

4.   Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Молчановского сельского поселения                (подпись)                     Д.В. Гришкин

Исп. М.В. Чередниченко

21-6-99

Разверстка:

____________________________________________

В дело – 1

МКП «Обь» – 1

Прокуратура-1

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Молчановского

сельского поселения

От «14» сентября 2023 г. № 186

Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами    МКП «Обь»                   в централизованную систему водоотведения

Молчановского сельского поселения

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Норматив допустимого сброса вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,5 |
| 2 | БПК пол. | мг/дм3 | 3 |
| 3 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 13,0 |
| 4 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 |
| 5 | Сульфиты | мг/дм3 | 50,0 |
| 6 | Сухой остаток | мг/дм3 | 500,0 |
| 7 | Фосфаты по Р | мг/дм3 | 0,1 |
| 8 | Хлориды | мг/дм3 | 50,0 |
| 9 | Железо | мг/дм3 | 0,3 |
| 10 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 20,0 |
| 11 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,08 |
| 12 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |
| 13 | АПАВ | мг/дм3 | 0,1 |

Нормативы состава сточных вод устанавливаются  для упорядочения вопросов нормирования качества сточных вод абонентов, отводимых в централизованную систему водоотведения Молчановского сельского поселения  в целях обеспечения  безаварийной работы сооружений канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев),  стабилизации производственной деятельности, повышения эффективности очистки стоков.

Нормативы состава сточных вод не распространяются:

- на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски и централизованную систему  водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

- на иные объекты абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод, с которых менее 30.м3  в сутки  суммарно по всем канализационным выпускам с одного объекта (за исключением объектов абонентов, используемых   ( в том числе фактически, без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей и (или) без указания  соответствующего вида экономической  деятельности в учредительных документах  юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц), в целях осуществления деятельности  гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности,  деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, деятельности сухопутного  транспорта, розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производства пара и горячей воды, (тепловой энергии), производства пищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных  керамических материалов, производства керамических  изделий, производства огнеупорных керамических товаров,  производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цемента и гипса, производства химических веществ и химических продуктов, производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях,  производства меховых изделий, производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия, металлизация и тепловой обработки металла, производства  лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства  резиновых и пластмассовых изделий, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных  и меховых изделий, сбора, обработки или утилизации  отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области ликвидации последствий  загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов).