МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» февраля 2025 г. № 20

«О внесении изменений в техническое задание на разработку инвестиционной

программы в части учета плана мероприятий по приведению качества

питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования

«Молчановское сельское поселение» в соответствии с установленными требованиями

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Молчановское сельское поселение», уведомлением Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области от 29.01.2025 года № 70-04/05/506-2025

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального коммерческого предприятия «Обь» по приведению качества питьевой водя в населенных пунктах муниципального образования «Молчановское сельское поселение» в соответствии с установленными требованиями, утвержденное постановлением администрации Молчановского сельского поселения от 28 февраля 2024 года №45:

1.1.: раздел 3, 5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте Администрации Молчановского сельского поселения в сети Интернет (<https://sp-molchanovo.ru/>).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Молчановское сельское поселение по ЖКХ, муниципальному имуществу и дорожному хозяйству.

Глава Молчановского сельского поселения (подпись) Д.В. Гришкин

Приложение

к постановлению администрации

Молчановского сельского поселения

от «28» февраля 2025 года № 20

**III. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения**

3.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения приведен ниже в таблице 1:

Таблица 1

| № | Наименование объекта | Адрес | Нагрузка, м3/сут. | Давление в точке подключения, кгс/см2 | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом | с. Молчаново, ул. Озерная, 2 кв. 1 | 1 | 1,2 | 20.06.2026 |
|  | Жилой дом | с. Молчаново, ул. Береговая, 16 | 1 | 1,2 | 20.07.2026 |
|  | Жилой дом | с. Молчаново, ул. 50 лет Октября, 12 | 1 | 1,2 | 31.10.2026 |
|  | Жилой дом | с. Молчаново, ул. Авиаторов, 3 кв. 1 | 1 | 1,2 | 30.06.2026 |
|  | Жилой дом | с. Молчаново, ул. Космонавтов, 4 | 1 | 1,2 | 31.08.2026 |
|  | Жилой дом | с. Молчаново, ул. Степная, 41 кв. 1 | 1 | 1,2 | 06.10.2026 |
|  | Земельный участок  | с. Молчаново, ул. Просторная, 13 | 1 | 1,2 | 20.09.2026 |
|  | Жилой дом | с. Соколовка, ул. Иркутская, 25 | 1 | 1,2 | 25.08.2026 |
|  | Жилой дом | с. Соколовка, ул. Иркутская, 21 | 1 | 1,2 | 25.08.2026 |
|  | Жилой дом | с. Гришино, ул. Рабочая, 2 | 1 | 1,2 | 05.08.2026 |
|  | Жилой дом | с. Гришино, ул. Рабочая, 2 | 1 | 1,2 | 05.08.2026 |
|  | Жилой дом | с. Майково, ул. Школьная, 14 | 1 | 1,2 | 20.10.2026 |

**V. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий**

5.1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты, в результате реализации таких мероприятий, приведен ниже в таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование мероприятия | Плановый показатель |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм | Значение |
| Мероприятия, направленные на повышение качества воды |
| 1.
 | Пересчет сметной документации для строительства станций очистки питьевой воды в с. Молчаново | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
|  | Промывка сетей водоснабжения в с. Молчаново от скважин:пер.Радужныйул.Запдная, 15ул.Рабочая, 1АПромышленая,8БМолодежная,10А | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
|  | Промывка сетей водоснабжения в с. Гришино от свкажины на ул.Рабочая | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
|  | Промывка сетей водоснабжения в д. Майково от скважины на ул.Центральная | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
|  | Промывка сетей водоснабжения в с. Соколовка от скважины: ул.Новая | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| Мероприятия, направленные на повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.
 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Гагарина, 150 м. | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год / км | 0 |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВБ «Гагарина» до ул. 50 лет Октября, 750 м. | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год / км | 0 |
|  | Реконструкция водопроводной сети от ВБ «Садовая» до ул.Луговая, 450 м. | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год / км | 0 |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Рабочая, 29-31, 350 м. | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год / км | 0 |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул. Спортивная, 350 м | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год / км | 0 |